|  | Приложение 2 |
| --- | --- |

# ОТЧЕТ

# о фактических показателях надежности и энергетической

# эффективности объектов теплоснабжения

ООО «ЭНЕРГЕТИК»

(наименование регулируемой организации)

| № п/п | Наименование показателя | Фактические показатели | Плановые показатели | Отклонение (гр.5-гр.6.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Межотопительный период | Отопительный период | Год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели надежности объектов теплоснабжения |
| 1.1. | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 3,5 | 1,8 |
| 1.2. | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения |
| 2.1. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг ут/Гкал | 162,6917 | 169,9484 | 176,97 | 156,4 | 20,57 |
| 2.2. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей | 0,200 | 1,756 | 1,956 | 2,544 | -0,588 |
| 2.3. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал | 219,68 | 1928,49 | 2148,17 | 2813,44 | -665,27 |

Пояснения регулируемой организации о причинах отклонений фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения от установленных плановых значений.

Директор____________                                                                                                         _______________Кузнецова Л.Г.

(подпись)